围堰施工安全保证措施

1 工程特点分析和危险源识别与监控

1.1 危险源辨识

石笼围堰施工时，需对既有河堤进行破除，易对市政道路正常运行造成安全风险，且河堤破除工程量大。石笼吊装紧邻河堤，需做好起重吊装作业安全工作。

针对围堰施工过程中河堤垮塌、起重吊装、临时用电和管线保护等风险因素，为了保证工程施工时各种管线、结构物的安全及正常使用，采取如下措施：

危险源辨识表

	序号
	危险源
	危险等级
	危险因素
	应对措施

	1
	围堰施工
	重大
	1、围堰施工属于水上施工，且围堰工程体量较大，存在造成石笼堆码坍塌、人员淹溺和设备掉入江中的安全隐患。

2、大雨、暴雨冲刷护坡；河堤破除未按方案进行放坡；破除人员未按要求进行分层施工；放坡防护措施不到位。

3、汛期施工。


	在施工作业前，对施工人员与作业人员进行安全技术交底，每班召开班前五分钟和危险预知活动，让作业人员明了施工作业程序和施工过程存在危险因素，作业人员在施工过程中，设置专职安全员进行监护，督促人员按要求正确佩戴劳动防护用品及救生衣，杜绝不规范工作行为的发生；

石笼装填前及装填后安排专职质检员自检，自检合格后向监理报验，确保石笼装填质量合格；

现场常备1艘救生船，安排两名专业救护人员。

作业前必须对施工人员进行安全教育和技术交底；

施工作业人员必须按照要求进行河堤分层破除施工；

施工现场设置安全警戒线，破除施工过程中人员撤离施工区域；

按要求对护坡进行安全防护措施的完善；

护坡进行挂网防护。

	2
	吊物坠落
	一般
	起重机械设备有缺陷

钢丝绳、索具、吊耳不符合要去。

司机操作失误，违章指挥。

起重吊装超载作业。
	吊装前必须对作业人员进行安全教育及安全技术交底

特种作业人员必须持有效证件上岗

吊装前，严格检查钢丝绳、索具、对吊耳焊接进行探伤

对吊机起吊作业半径、起吊能力进行验算，并预留一定的安全系数

对进场起重设备进行检查验收，合格后方能使用

	3
	物体打击
	一般
	作业人员违章作业

安全防护或材质不符合要求

临边与“四口”防护措施缺陷
	作业前对施工人员进行安全教育和交底

按要求搭设好临边、洞口防护措施。按要求穿防护用品

登高作业人员须经市级专门培训考试合格后上岗并定期进行健康检查。

	4
	机械伤害
	一般
	机械故障

违规操作
	吊装前必须对作业人员进行安全教育及安全技术交底

特种作业人员必须持有效证件上岗

作业人员必须遵守机械操作规程

机械使用前必须经过检查验收

	5
	触电伤害
	一般
	外电防护措施缺乏或者不符合要求。

接地与接零保护系统不符合要求

违反“一机、一闸、一漏、一箱”

电线电缆老化、破皮未包扎

非电工私拉乱接电线

用其他金属代替熔丝

不合理使用电动工具
	按要求穿戴好安全防护用品（绝缘鞋、手套等）

作业前对施工人员进行安全教育和交底

作业人员必须持证上岗

作业期间必须指派经培训合格的监控员监控

编制外电防护方案，并经项目总工审批有效

与当地电力部门联系做好外电防护工作

按要求搭设好防护架（绑扎材料用扎带等绝缘材料）

	6
	火灾/爆炸
	一般
	化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，库房未分开存放和专人保管）焊渣阴燃引起明火而发生火灾
	在重要的防火场所要设立明显的标识，库房设专人进行管理，发放要有记录；

对管库人员进行教育，加强其责任心；
与火源至少要有四米以上的距离。
制定火灾紧急预案并对相关人员进行培训,定期组织演练。

	7
	中压160PE燃气管损坏
	一般
	管线破损

管线断裂
	1、管线区域内施工时，先采用人工开挖探沟的方式，探明现场管线位置，并与管线施工图纸进行核对，及时请管线单位进行确认；

2、施工过程中安排专人实施监护，对所有施工人员进行技术交底，使每个参加施工的工作人员清楚管线的相对位置以及采取的技术保护措施，在碰到可能有管线位置和不明障碍物时，必须立即停止施工，在确认管线迁改或废除后方可继续施工，并进行记录，留下相应的影像资料；

3、加强施工监测，施工过程中，对燃气管线进行监测，通过监测结果来指导施工参数的优化，最低限度减少地表和管线沉降变形，从而保证管线安全。


1.2 危险源预防控制措施

1.2.1围堰施工预防措施
1）针对作业人员

（1）在施工作业前，对施工人员与作业人员进行安全技术交底，每班召开班前五分钟和危险预知活动，让作业人员明了施工作业程序和施工过程存在危险因素，作业人员在施工过程中，设置专人进行监护，督促人员按要求正确佩戴劳动防护用品，杜绝不规范工作行为的发生。

（2）施工作业前，要求对作业人员进行检查，当天身体状态不佳人员以及个人穿戴不规范（未按正确方式佩带必须的劳保用品）的人员，不得进行作业。

（3）施工设备、车辆由专人驾驶，且从事机械驾驶的操作工人必须进行严格培训，经考核合格后方可持证上岗。

（4）施工人员必须熟知本工种的安全操作规程，进入施工现场，必须正确使用个人防护用品，严格遵守“三必须”、“五不准”，严格执行安全防范措施，不违章操作，不违章指挥，不违反劳动纪律。

（5）机械在危险地段作业时，必须设明显的安全警告标志，并应设专人站在操作人员能看清的地方指挥。驾机人员只能接受指挥人员发出的规定信号。

（6）配合机械作业的清底、平地、修坡等辅助工作应与机械作业交替进行。机上、机下人员必须密切配合，协同作业。当必须在机械作业范围内同时进行辅助工作时，应停止机械运转后，辅助人员方可进入。

（7）施工中遇有土体不稳、发生坍塌、水位暴涨、暴雨天气时，应立即停工，人机撤至安全地点。当工作场地发生交通堵塞，地面出现陷车（机），机械运行道路发生打滑，防护设施毁坏失效，或工作面不足以保证安全作业时，亦应暂停施工，待恢复正常后方可继续施工。

2）道路运输作业

（1）车辆每日行驶前，做好例检，每日行驶后，做好维护，严禁车辆带病行驶。

（2）车辆在装卸混凝土或者其他石渣石料时须有专人指挥。

（3）为保证运输车辆在施工现场有序顺畅的通行，按照规定的车道行驶。

（4）车辆在启动或停止时必须进行鸣笛，以保证施工人员和其它设备的安全。

3）雨天施工安全

由于围堰施工工期紧张，雨天时或雨天过后施工现场较危险的区域应派专人值班，如有发现险情，及时停止施工。雨天路面较滑，车辆保持低速行驶。现场所有用电设施必须覆盖，并由电工检查到位。

1.2.2吊物坠落预防措施

（1）起吊设备（如吊车）的选用和起吊作业必须严格按照《起重机械安全操作规程》和《起重工安全操作规程》进行。

（2）在机长或有吊装经验的熟练工人统一指挥下进行。

（3）现场指挥人员应熟悉起吊物件的一般程序、机械性能、操作方法。

（4）使用的工具、钢丝绳及其它器材必须完好无损，满足安全强度要求，发现异常及时维修或更换。

（5）起吊边棱角锋利的物件时，应用软物包垫，严防割断绳索发生事故。

（6）在带电体附近起吊时，应保持足够的安全距离，指挥、操作要特别谨慎小心。

（7）要及时清除起重设备与周围建筑物或物体的连接设施，清除堆压在起吊物上的其它物件。

（8）指挥起吊时，应遵守吊车司机的安全技术要求，并与司机密切配合作业。

（9）起吊物离地面10cm时，应停机认真检查起吊物的平稳情况，检查绳索的强度情况，检查锁具（卡子）的完好情况，检查吊车的刹车情况，并观察周围是否有障碍物，确认安全无疑后方可继续起吊。

已起吊的物件作水平方向移动时，应使起吊物高出障碍物50cm以上，严禁倾斜或拖拉物件

（10）起吊物件时，起重臂下及物件旋转范围内严禁站人。

（11）物件下落时，必须缓慢、平稳、轻放

1.2.3河堤边坡倾覆、失稳

1、预防措施

（1）边坡设计根据水文地质条件，严格按照规定放坡，做好排水和边坡保护。

（2）坑内和坑边要做好排水沟、集水井，将渗透水、地面水、雨水排出场地外，防止浸泡基坑和边坡。

（3）接近边坡处的土方开挖速度要放慢，严禁坡脚掏土和超挖。

（4）严格控制地面荷载，严禁在坡顶堆土、堆材料设备。

2、应急措施:

（1）进行坡顶卸载，加强未滑动区监测和保护，防止事故扩大。

（2）在坡脚堆筑砂石袋，或在未滑动部位施打钢板桩、钢管、木桩以挡土。

（3）尽快回填底部砂卵石。

1.2.4物体打击预防控制措施

1、人员进入施工现场必须按规定配带安全帽。并在规定的安全通道内出入和上下，不得在非规定通道位置行走；

2、安全通道上方搭设双层防护棚，防护棚使用的材料要能防止高空坠落物穿透；

3、临时设施的盖顶不得使用石棉瓦作盖顶；

4、边长小于或等于250mm的预留洞口必须用坚实的盖板封闭，用砂浆固定；

5、作业过程一般常用工具必须放在工具袋内，物料传递不准往下或向上抛掷。所有物料堆放平稳，不得放在临边及洞口附近，并不可妨碍通行；

6、高空安装起重设备或垂直运输机具，零部件采用专用容器收纳，以免掉落伤人；

7、起吊设备操作人员必须持证上岗；

8、拆除或拆卸作业设置警戒区域，在专人旁站监督的条件下进行；

9、高处拆除作业时，对拆卸下的物料、建筑垃圾要及时清理和运走，不得在走道上任意乱放或向下丢弃。

1.2.5机械伤害预防控制措施

1、施工人员进场前进行进场三级教育，操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识，经考试合格，持证上岗。

2、设备进场时组织相关人员进行进场设备验收。

3、定期对设备进行检修排查，加强保养。各机械开关布局必须合理，必须符合两条标准：一是便于操作者紧急停车；二是避免误开动其他设备。

4、配电机电线路必须按照规定的位置、走向布设，禁止临时乱拉乱接，禁止将电源线直接绑在钢管等金属物上。各种电动机械设备必须按规定保护接零，禁止同一电网的设备接零接地混用。

5、检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度。机械断电后，必须确认其惯性运转已彻底消除后才可进行工作。机械检修完毕，试运转前，必须对现场进行细致检查，确认机械部位人员全部彻底撤离才可取牌合闸。检修试车时，严禁有人留在设备内进行点车。应遵守停机断电挂警示牌制度。

1.2.6触电伤害预防控制措施

1、施工人员进场前进行进场三级教育，对用电知识进行培训。

2、施工现场的临时用电采用“三相五线”制及“三级配电、两级保护”并做到“一机、一闸、一漏”，临时用电规范。

3、现场施工用电由专人管理，持证上岗，定期对用电设备进行检修排查。

4、配电机电线路必须按照规定的位置、走向布设，禁止临时乱拉乱接，禁止将电源线直接绑在钢管等金属物上。各种电动机械设备必须按规定保护接零，禁止同一电网的设备接零接地混用。

1.2.7燃气管线损坏预防控制措施

一旦发现燃气管线损坏（施工原因导致或非施工原因导致），预防措施及处置措施如下：

1、预防措施

（1）管线区域内施工时，先采用人工开挖探沟的方式，探明现场燃气管线位置，并与管线施工图纸进行核对，及时请管线单位进行确认；

（2）施工过程中安排专人实施监护，对所有施工人员进行技术交底，使每个参加施工的工作人员清楚管线的相对位置以及采取的技术保护措施，在碰到可能有管线位置和不明障碍物时，必须立即停止施工，在确认管线报废后方可继续施工，并进行记录，留下相应的影像资料；

（3）加强施工监测，施工过程中，对燃气管线进行监测，通过监测结果来指导施工参数的优化，最低限度减少地表和管线沉降变形，从而保证管线安全。

2、应急措施

1）燃气管线泄漏或断裂应急措施

（1）如果施工期间发生燃气管线的破坏事故，事故发生后，立即向管线所有单位联系，报告发生管线的具体情况，并根据事故的情况要求管线单位给予协助、配合；

（2）迅速组织疏散事故发生地周围群众并安排警戒，确保人民群众的生命安全，停止一切施工，熄灭施工范围内一切火种，并断开电源；

（3）管线主管不能及时到达现场时，及时安排人员关闭燃气上下游阀门，等待管线产权单位组织抢修；

（4）相关主要领导到达事故现场后必须立即启动应急预案，并组织人力、物力组织自救，停止可能继续造成煤气、天然气管线安全的作业活动，派人保护好现场，避免由于事故发生而影响周围社区的正常生活及道路交通安全。

1.3 施工监测

河堤监测

为了指导施工，确保工程的顺利进行和现有路面的安全，应加强施工监测，实行信息化施工，随时预报，及时处理，防患于未然。管线及建构筑物监测控制值尚应满足业主要求。    

在河堤施工过程中，应对河堤的变形、受力等进行施工监测，监测的频率在施工过程中每天至少一次，测点布置一般在10～20m范围，当河堤出现异常时，应提高监测频率。如监测发现有超过规定允许值时，应立即停止施工，并通知有关单位，采取相应的处理措施，加大监测频率，做到信息化施工。
主要监测内容：

施工过程中和围堰施工完成后河堤边坡沉降。

2、其他设计提出的加强监测内容。

监测要求：

1、应能根据对当前测试数据的分析，较好地预报下一施工步骤土体、支护的稳定与受力情况和地表沉降等，并对施工措施提出相应建议。

2、测点均应反映施工中该测点受力或变形等随时间的变化，量测工作贯穿施工起止，测试数据趋于稳定为止。

3、量测数据应完整可靠，对施工工况有详细描述，使之真正能起到及时反馈、指导施工的作用。

4、施工过程中如发现测试反常数据应立即向施工及设计单位反映，不得延误。监测单位应于量测工作结束后尽快向建设单位、设计单位及施工单位提供一份量测报告，内容包括：测点布置、测试方法、量测记录汇总、经整理的量测资料、分析成果、结论与建议等。

5、观测频率及观测点精度：河堤施工期间、主体结构施工期间，每天观测一次，当达到报警指标或变化速率加快时，加密观测。

6、配合对地面建筑物的沉降观测，开工前委托第三方单位应对现状进行周密的调查，作好记录和拍照工作，施工中加强对它们的宏观检查，对建筑物出现的裂缝、沉降、相应的施工工况及采取的措施等，均应记录在案。

监测控制值

根据本工程设计文件，各监测项目控制值见下表所示。

控制值统计表

	序号
	类别
	监测项目
	控制标准

	1
	周边
环境
	地表及道路沉降
	30mm，3mm/d


预防预警

接警与通知

现场由当班巡视人员对汛期情况进行巡视监控，当将要出现达到预警级别的情况时，立即根据应急预案组织现场自救，同时电话上报总指挥，总指挥立即组织相关职能组对现场进行检查，根据现场情况，确定控制重点，各职能组根据组织职责进行现场准备，并设专人进行24小时值班，对重点部位进行检查。当发生险情及事故时，应立即采取相关措施抢险救灾。

信息上报

当发生险情及事故时，现场立即组织自救，并专人立即通知总指挥，由总指挥立即向上级相关单位汇报，汇报内容主题鲜明、言简意赅、条理清楚、逻辑连贯。其中包括：事故发生的时间、地点、伤亡人数、工程项目概况、事故单位名称、事故发生的简要经过、直接经济损失的初步估计、事故原因初步判断、事故影响范围、发展趋势及采取的处置措施等。 

新闻宣传

新闻稿报由指挥组统一负责向公共媒体通报情况，相关新闻通稿、短信、公告按程序报指挥组审批。未经批准，任何人员不得接受媒体采访。

2 安全组织保障措施

2.1 安全保证体系

根据本项目的具体情况，建立健全符合本项目特点的安全生产保证体系，配置必要的设备、装备和专业人员，确定整个施工过程中的重点内容、关键点及危险部位的控制手段、措施并严格实施，以确保安全措施计划的内容具有严密性、针对性、可操作性和可行性。 

安全施工保证体系分安全责任制、安全教育体系、职业健康与安全体系、安全工作体系、安全检查制度五个方面，影响因素有人为因素、客观因素。保证范围分人身安全保证、结构安全保证、施工安全保证。同时认真地编制安全施工保证计划和各项专项施工组织设计，并严格按保证计划和专项施组的要求进行管理、实施。安全生产保证体系图见下图。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.2 安全施工的保证措施

1、技术保证措施

所有工程在开工前必须编制有安全技术的施工组织设计（包括施工用电施工组织设计）及技术复杂的专题方案，必须严格审核批准手续程序。

每一工序开工前，在技术交底的同时，必须进行安全交底，所有制定的施工方案必须有安全注意事项和安全保证措施。

特殊作业人员包括起重工、电机车驾驶司机、爆破工、电工、电焊工、司索工、预应力张拉人员等必须进行专业培训，经考试合格后，持证上岗。操作证按时复审，特种作业严格执行各种安全技术操作规程，确保安全施工。

2、劳动保护安全措施

根据现场作业特点，我们将给现场工人配备相应的劳保用品，如安全帽、水鞋、雨衣、工作服、手套、手灯、防尘面具、安全带等。对于高空作业的工序，在作业区周围布设安全网，井口四周必须用钢管架搭设成围护装置，并设醒目标示。上下步行楼梯要设置拦挡，为了保证井下作业人员的安全，在楼梯的外侧也布设安全网。

生活区、加工场，要符合防水要求，切实做好防洪、防火、防中毒、防淹等工作。杜绝重大伤亡事故，减少一般性事故。

施工现场设工地医疗室，出现紧急情况，做好现场救护和保卫工作，现场备应急车辆，以供急需。

3、施工现场的安全措施

现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点悬挂危险标牌，夜间有人经过的坑洞等还应设红灯示警。

施工场地的料库、变电站、发电站及龙门吊架等高大建筑物，设置防雷、防静电设施，防止雷击。

凡进入现场的人员，均要服从值班工程师指挥，遵守各项安全生产管理制度，正确使用个人防护用品，禁止穿拖鞋、高跟鞋和光脚进入施工现场。

4、用电安全保证措施

在施工区、生活区和道路旁设置照明系统，且确保照明亮度。

临时设施及变压器等外用电设施，必须严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ48-88）的有关规定，实行三相五线制，采取防护措施，包括增设屏障、遮栏、围栏或保护网等。

在生活区严禁使用电炉、电水杯等，严禁乱拉乱扯照明线。

施工中加强机具、电器设备的检查与维修，各种施工机械和电器设备均设置漏电保护器，确保用电安全。所有电器设备及其金属外壳或构架均应按规定设置可靠的接地保护。

2.3 文明施工与环境保护措施

2.3.1 文明施工管理

工地建立以项目经理为责任人的文明施工组织管理机构，做到文明施工制度完善、目标明确、责任到人。按照当地建筑工地文明施工暂行标准的要求，搞好文明施工，争创标准化文明施工工地。

施工现场要利用黑板报和其它形式对员工进行法纪宣传教育工作，使施工现场各类施工人员知法、懂法并自觉遵守和维护国家的法律法令，提高员工的法纪观念，防止和杜绝盗窃、斗殴及黄、毒等非法活动的发生。

同时注意工作生活的卫生：

进入施工现场人员必须戴好安全帽、佩带好标志，挂牌上岗，按章操作，文明施工。

说话语言美、做事行为美、施工质量美、现场环境美，生活环境卫生好。

施工现场材料堆放整齐，使用物流有序，作业环境做到工完、料净、场清。

施工人员衣冠整洁，不随地吐痰，不乱扔果皮杂物。

人人做遵章守纪的模范，按时上下班，准时就寝，不酗酒闹事，不影响别人休息，不损害他人利益。

爱护公共财物和公共设施，任何人不得随便拆除、移动安全标志标牌、消防器材、防护栏杆、安全网，做到不损坏、不污染、不动用。

2.3.2 环境保护措施与防止扰民措施

    1、施工现场的环境卫生

    施工现场经常保持整洁卫生，运土车辆按规定时段作业，必须密封覆盖，不将泥土带出现场，并做到沿途不能撒落。

    2、环保措施

    采取多种式进行环保宣传教育活动，不断提高职工环保意识，经常组织学习，按照国家及成都市环保法规制定强制性措施，确定抓好环保工作；考核、检查各级领导环保工作业绩。对重视者表扬奖励，对不重视者批评教育，直至经济处罚。

    施工期间，对既有水利设施加强保护。施工用水不得给邻近居民、单位和周围环境造成污染。

    污染环境的废物，如建筑、生活垃圾、废弃材料等，经分炼后运至建设单位和当地环保部门指定地点排放、堆码、掩埋或销毁。易于引起尘害的细料堆应予遮盖和适当洒水。

    采取有效措施控制现场的粉尘土、废气、污水、噪声振动对环境的污染和危害，不燃烧各种有毒的物质，如施工过程中，利用炮雾机控制扬尘，已达到防止扬尘污染环境的目的。

    冲洗车辆的污水不直接排入河道、市内排污管或地面随流，避免对周围水源地产生影响。废弃泥浆用特制罐车运至指定位置，外运过程中不得外漏。

    3、噪声控制措施

    对产生噪音的设备如混凝土振动棒、钻进等，其噪声应符合国家规定的建筑施工场界内环境噪声限制标准。

   夜间施工项目必须控制施工噪声，减少人为的噪声扰民。

运输材料设法在夜间组织，减少市内交通运输的压力。

3 安全和技术措施

3.1 河堤围堰施工技术措施

石笼吊装技术

石笼吊装采用50T吊机，在整个过程中，为保证石笼质量要求，必须注意在吊装过程中钢筋笼不得变形。在焊接钢筋笼时，采用双钩对称二点起吊，须保证笼体受力均匀。石笼下放时，严禁摆动、碰撞已摆放好的石笼。钢筋笼放到所需摆放的石笼上方后，缓慢下放，摆正后与相邻石笼用Φ8铁丝连接牢固。

砂卵石回填技术

砂卵石

选取优质的砂卵石，卵石粒径不大于15cm，细骨料（沙、土）掺量不大于30%。

砂卵石夯实

第一层回填后的砂卵石，采用压路机碾压，要求每层回填的砂卵石不得超过50cm，以达到压实的最佳效果，避免在后续咬合桩施工过程中，由于土体强度不够，导致导墙变形，影响咬合桩的成桩质量 。

每层砂卵石回填压实后需进行现场检测压实度，压实度不低于90%后，方可进行上层砂卵石回填。

石笼与石笼接头处理方法

由于存在分层施工的情况，存在层与层、笼与笼之间的接头问题，采用Φ8铁丝进行连接，要求笼与笼之间接触面连接两道，使石笼形成一个整体，层与层之间连接方法与石笼水平连接相同 。

[image: image1][image: image2.png]@ 10BRE5 N





石笼连接示意图
3.2 河堤围堰施工安全保证措施

1．石笼吊装安全保证措施

1、吊装作业人员必须持有特殊工种作业证，吊装时信号工必须到位。

2、所有施工人员必须佩戴安全帽，穿戴整齐齐全，高空作业人员必须佩戴安全带，穿防滑鞋，大风和雨天不得施工。

3、起吊作业必须严格遵守起吊安全操作规程，不得违章操作。

4、所有物品起吊前应检查钢丝绳，不能有断丝、扭结、断股、绳芯挤出等现象，起吊物品是否捆牢和结实。

5、起吊作业时，起吊物下方不得站人和放置物品。龙门吊的作业范围内不得站人。起吊作业必须平稳，速度均匀，严禁左右摇摆、忽快忽慢等违章动作。

6、现场指挥人员必须与司机随时沟通并保持一致，不得出现指挥人员指令不一致的现象。

7、焊接与切割作业时其下方周围不得有易燃品和人员，并设有专人进行人员疏导工作。

8、所有部件未焊接完毕，并且连接未紧固时，严禁松开起重吊钩和钢丝绳。

9、患有心脏疾病、高血压等病不利于高处作业的人员，严禁在高处作业。

10、严禁任何施工人员从高处抛甩任何物品，所有高处施工人员必须精神集中，听从指挥，不得无故长时间逗留和在上面横躺休息，严禁在上面嬉戏、打闹等。

11、施工现场周围设置“施工现场，闲人勿入”“注意高处坠落”“请佩带安全帽”“严禁烟火”等安全警告牌。

12、每天施工完毕后必须及时清理施工现场，保持现场的整洁。将自己的随身工具收好，并将设备机具归为并摆放整齐。

13、严禁任何施工人员酒后上班和在施工现场吸烟。

14、严格执行“十不吊”原则，即“超过额定负荷不吊；指挥信号不明、重量不明、光线暗淡不吊；吊索和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊；行车吊挂重物直接进行加工时不吊； 歪拉斜挂不吊；工件上站人或工件上浮放有活动物件的不吊； 氧气瓶、乙炔发生器等器具有爆炸性物品不吊；带棱角快口物件尚未垫好（防止钢丝绳磨损或割断）不吊； 埋在地下的物体未采取措施不拨吊；.违章指挥不吊。”  

2．施工过程中，对施工现场周边管线的保护措施

根据前期对河堤处的管线挖探调查，三官堂街人行道下方有一根DN160PE燃气管道距河堤边缘最近距离仅有4m,围堰施工过程中，对该管线进行重点标识，并设置禁止堆放重物的标识牌，安排专人进行日常管线巡查。

对现场施工作业班组及项目管理人员进行现场及书面管线保护技术交底，并进行管线保护安全知识讲解，做到现场人人了解，强化个人管线保护意识 。

[image: image3.png]N o

e A < 1 —

;i3 WRARE,




三官堂站现状燃气示意图

3．临边防护

围堰施工过程中，第一排石笼施工完成后，在石笼上方设置临时护栏，用电焊机将护栏立柱焊接到石笼上面，并涂刷黄黑警戒色，第六层石笼上方砂袋围堰内侧也需设置临时护栏，并涂刷黄黑警戒色。

4 防汛措施

4.1 危险源监控

在汛期施工到来之前，项目经理部将组织包括外部施工队伍负责人、安全员等相关管理人员进行联合大检查，发现问题隐患及时进行整改，针对现场汛期施工部位，单独进行安全技术交底，并组织工人深入学习有关安全注意事项。

雨季施工期间现场有关人员应随时检查现场，遇到特大暴雨时，抢险小组待命值班。

汛期采用现场排水设施对雨水进行排放，排放的雨水需经过沉淀过滤，现场出入口均设置车辆冲洗池，出入现场的车辆进行清洗，清洗后的污水经过沉淀再进行排除，沉淀池内的淤泥等定时清除。

高空悬挂的宣传牌匾应立稳拉牢，汛期施工前要进行检查，以防大风刮倒。

汽车在运土过程中应注意汛期行车特点，保证雨刷、灯光、制动设备完好；雨天行驶汽车之间应保持一定安全距离；根据路面情况采取排档控制速度；不能急刹车，防止侧滑；通过积水道路，要避让行人和慢行车；夜间行使要注意变换灯光，不要冒失行车，以防事故发生。

汛期回填时应集中力量，分段施工，工序紧凑，取、运、填、平、压各环节紧跟作业。汛期施工应及时压完已填土层并将表面填平，做成一定坡势。基坑回填土应连续进行，尽快完成。施工中注意雨情，雨前应及时夯完已填土层，并做成一定坡势，以利排除雨水。

汛期土方回填施工应严格控制回填土的含水率，及时取样试验，将回填土的含水量控制在设计要求范围内，如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；必要时应事先对土源加以覆盖，避免出现橡皮土。

4.2 锦江降水工程

1、汛期施工期间测量人员每天进行观测河道内水位，加强对水泵，排水管联结，以及排水管、河道的巡视，发现水位上升时，及时采取措施。

2、汛期施工期间测量员，以及现场施工员等需对锦江河水实时监测和观察，做好防汛准备，并及时上报给项目部上级领导，以便有充足的时间去处理突发状况。

3、准备适量的潜水泵和水泵胶管，以便及时应对。

4.3 临时用电安全管理措施

1、现场设置的各种中、小型机械设备及机电设备必须设防雨棚，并有良好的接地装置。定期对电闸箱，漏电保护器，防雨棚，机电设备进行检查，以便及时发现问题及时解决。

2、施工现场设备保证“一机一闸一漏一箱”，严禁水泵和其它设备共用配电箱。

3、施工现场各类机械，未施工时应停放在远离基坑且较高的安全地带，远离高压线，以防水淹、塌方倾翻、雷击、触电等损坏机械。

4、现场机具要进行全面检查，对电气设备外露处、电缆外皮和接头的老化部分，由电工重新进行处理，确保安全使用，检查电机接线盒防护罩是否防雨，防护罩松动立即紧固。

5、检查机具外观，对漆皮脱落部分进行除锈和涂油处理，吊车卷扬机的钢丝绳要经常检查和保养，以利于机器设备的正常运转和使用。

6、严格做到安全用电，电器设备必须配备漏电保护开关，接地可靠，主要电缆要用支架架起，现场照明设施要勤检查，大雨时要全部关闭。

7、电动工具必须有漏电开关，动作灵活可靠，符合规定动作电流、接地、接零保护系统良好。

8、雨后应立即检查所有机、电设施的运行情况，是否有跑电、漏电现象，发现问题及时处理。

 安全生产保证体系图








安全生产领导小组


组  长：项 目 经 理


副组长：项目副经理、总工程师、安全总监


组  员：各科室负责人、各工程队长





安全责任制度





安全教育制度





安全管理体系





安全控制措施





安全检查制度





安  全  奖  惩  条  例





安  全  管  理  措  施





安  全  奖  励  基  金





施  工  安  全  教  育





广 播 及 黑 板 报 宣 传





安  全  法  制  教  育





各 职 能 科 室





各 工 区  长





各  队 安 全 员





工班兼职安全员





预防交通事故措施





预防高空坠落事故措施





预防洪水灾害事故措施





预防机械车辆事故措施





预防吊装意外事故措施





预防触电火灾爆炸事故措施





工前工中工后安全检查制度





工程队不定期检查制度





项目经理部定期检查制度





奖 罚 兑 现





强化安全意识





实现安全目标





提高安全预防控制能力





消除事故隐患





8#铁丝








